## Slide 1: CIM. Трудности перевода
Беляев Николай Александрович
Заместитель начальника службы внедрения и развития ОИК НП – начальник отдела информационной модели
«CIM в России и мире»
г. Сочи, 2022
Notes: 1

## Slide 2: Трудности «перевода»
IEC 61970
IEC 61968
ГОСТ Р 58651
Профиль информационного обмена
Методики Порядки Регламенты
Согласованность общих данных

## Slide 3: Common information model
CIM определяет структуру данных
CIM (общая информационная модель) – это абстрактная модель, описывающая основные элементы электроэнергетической системы, их свойства и связи между ними в виде общепризнанных и одинаково понимаемых определений и понятий
Parlez-vous francais?
Do you speak English?
Франция
Великобритания
Россия
Испания
Германия
США
CIM утверждена МЭК в виде стандартов:
IEC 61970-301 |  | IEC 61968-11 |  | IEC 62325-301
Италия

## Slide 4: «В формате CIM» … XML?
CIM – абстрактная модель (структура данных), которая может быть представлена в различных форматах
CIM RDF XML (IEC 61970-552) – один из способов сериализации CIM

## Slide 5: С чего начать?
Конкретизация задачи информационного обмена
Определение источника данных и потребителя данных
Разработка профиля информационного обмена на основе:
ГОСТ
МЭК
Локальные расширения
Разработка правил и методики моделирования
Определение потребности в доработке структуры данных на стороне источника и потребителя
Определение режима и периодичности обмена
…

## Slide 6: CIM «снаружи» или «внутри»
Вариант 1
Вариант 2
…
Вариант …
Структура данных ИУС-2
Конвертор
Конвертор
Структура данных ИУС-1
Таблицы соответствия
Таблицы соответствия
CIM
Структура данных ИУС-2
Конвертор
Структура данных ИУС-1
Конвертор
CIM

## Slide 7: Правила моделирования

## Slide 8: Правила моделирования

## Slide 9: Опыт информационного обмена
Совместно с ПАО «Россети»:
Разработана методика цифрового моделирования электрической сети, включающая общие правила формирования модели
Разработана уточненная методика моделирования ЛЭП (протокол)
Разработана уточненная методика моделирования эксплуатационных ограничений (протокол)
Разработана уточненная методика наименования ячеек (протокол)
Внутри компании
IEC 61970, 61968 + локальные расширения Локальные нормативные акты Правила моделирования
Между компаниями
ГОСТ 58651 (IEC 61970, 61968) + общие расширения Совместные методики, регламенты, протоколы Совместные правила моделирования
В отрасли
ГОСТ 58651 (IEC 61970, 61968) Отраслевые методики, порядки Стандартные правила моделирования

## Slide 10: Расширение профиля информационной модели
Анализ бизнес-процессов, определение состава требуемых данных
Анализ достаточности параметров в серии ГОСТ Р 58651
Анализ достаточности параметров в серии IEC 61970, 61968, 62325
Проектирование расширений профиля информационной модели
Расширение профиля информационной модели
Тестирование расширений профиля информационной модели
Обсуждение расширений информационной модели с экспертным сообществом
Корректировка профиля информационной модели
Инжиниринг данных и отладка модели в условиях бизнес-процессов
Анализ необходимости внесения расширений информационной модели в серию ГОСТ Р 58651
Разработка проекта ГОСТ Р серии 58651
Публичное обсуждение
Доработка проекта ГОСТ Р серии 58651
Утверждение ГОСТ Р серии 58651
Разработка общей модели – долгий процесс, требующий всесторонней апробации
Развитие общей модели – непрекращающийся процесс
!
!

## Slide 11: Создание CGM в ENTSO-e
Подробнее в презентации ENTSO-e «ENTSO-E use of CIM & CGMES case», Dario Consolato Frazzetta, июнь 2017: https://cimug.ucaiug.org/Meetings/EU2017/Erlangen%20CIMug%20Presentations/CIM%20Users%20Group%20Day%202/Dario%20Frazzetta%20-%20ENTSO-E%20use%20of%20CIM%20and%20CGMES%20Case.pdf
2017
CGM (2021)

## Slide 12: Спасибо за внимание
Беляев Николай Александрович
Заместитель начальника службы внедрения и развития ОИК НП – начальник отдела информационной модели
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России